## DiscreteAlarms
ID | Name | Alarm text [de-DE], Alarm text | FieldInfo [Alarm text] | Class | Trigger tag | Trigger bit | Acknowledgement tag | Acknowledgement bit | PLC acknowledgement tag | PLC acknowledgement bit | Group | Report | Info text [de-DE], Info text
1 | Discrete_alarm_1 | NOT AUS |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Steuerspannung Ein | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
2 | Discrete_alarm_2 | Sicherung Ausgänge |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Sicherung Ausgänge OK | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
3 | Discrete_alarm_3 | Ventilator 1 Störung |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Ventilator 1 Störung | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
4 | Discrete_alarm_4 | Ventilator 1 Reparaturschalter ein |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Ventilator 1 Reparaturschalter ein | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
5 | Discrete_alarm_5 | Ventilator 2 Störung |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Ventilator 2 Störung | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
6 | Discrete_alarm_6 | Ventilator 2 Reparaturschalter ein |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Ventilator 2 Reparaturschalter ein | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
7 | Discrete_alarm_7 | Störung Pumpe 1 |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Störung Pumpe 1 | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
8 | Discrete_alarm_8 | Störung Pumpe 2 |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Störung Pumpe 2 | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
9 | Discrete_alarm_9 | Motorschutzschalter Pumpe 3 |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Motorschutzschalter Pumpe 3 OK | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
10 | Discrete_alarm_10 | Motorschutzschalter Pumpe 4 |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Motorschutzschalter Pumpe 4 OK | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
11 | Discrete_alarm_11 | Motorschutzschalter Hebeanlage 1 |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Motorschutzschalter Hebeanlage 1 | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
12 | Discrete_alarm_12 | Motorschutzschalter Hebeanlage 2 |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_Motorschutzschalter Hebeanlage 2 | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
13 | Discrete_alarm_13 | Vorlauftemperatur Werk zu hoch |  | Errors | Main_DB_AlwaysRUN_Alarm_VorlauftemperaturWerk | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>

## AnalogAlarms
ID | Name | Alarm text [de-DE], Alarm text | FieldInfo [Alarm text] | Class | Trigger tag | Delay value | Delay time unit | Group | Report | Info text [de-DE], Info text
1 | Analogmeldung_1 | flow temperature too high |  | Warnings | Main_DB_Vorlauftemperatur | 0 | Millisecond | <No value> | True | <No value>

## Limits
Alarm ID | Limit type | Limit value | Limit mode | Deadband mode | Deadband value | Deadband in percent
1 | Constant | 30 | Upper limit | Off | 0 | False