## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
System_Byte | Default tag table | Byte | %MB1 |  | True | True | True
FirstScan | Default tag table | Bool | %M1.0 |  | True | True | True
DiagStatusUpdate | Default tag table | Bool | %M1.1 |  | True | True | True
AlwaysTRUE | Default tag table | Bool | %M1.2 |  | True | True | True
AlwaysFALSE | Default tag table | Bool | %M1.3 |  | True | True | True
Clock_Byte | Default tag table | Byte | %MB0 |  | True | True | True
Clock_10Hz | Default tag table | Bool | %M0.0 |  | True | True | True
Clock_5Hz | Default tag table | Bool | %M0.1 |  | True | True | True
Clock_2.5Hz | Default tag table | Bool | %M0.2 |  | True | True | True
Clock_2Hz | Default tag table | Bool | %M0.3 |  | True | True | True
Clock_1.25Hz | Default tag table | Bool | %M0.4 |  | True | True | True
Clock_1Hz | Default tag table | Bool | %M0.5 |  | True | True | True
Clock_0.625Hz | Default tag table | Bool | %M0.6 |  | True | True | True
Clock_0.5Hz | Default tag table | Bool | %M0.7 |  | True | True | True
Pumpe 1 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.2 |  | True | True | True
Pumpe 2 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.3 |  | True | True | True
Pumpe 3 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.4 |  | True | True | True
Pumpe 4 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.5 |  | True | True | True
Ventilator 1 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.0 |  | True | True | True
Ventilator 2 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.1 |  | True | True | True
Vorlauftemperatur | 1~AI_2 | Int | %IW64 |  | True | True | True
Ruecklauftemperatur | 1~AI_2 | Int | %IW66 |  | True | True | True
Störung Pumpe 1 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.0 |  | True | True | True
Betrieb Pumpe 1 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.1 | Betrieb Pumpe 1 | True | True | True
Störung Pumpe 2 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.2 |  | True | True | True
Betrieb Pumpe 2 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.3 |  | True | True | True
Motorschutzschalter Pumpe 3 OK | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.4 |  | True | True | True
Betrieb Pumpe 3 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.5 |  | True | True | True
Motorschutzschalter Pumpe 4 OK | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.0 |  | True | True | True
Betrieb Pumpe 4 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.1 |  | True | True | True
Sollwert Ventilator 1 | 5~AQ_4 | Int | %QW144 |  | True | True | True
Sollwert Ventilator 2 | 5~AQ_4 | Int | %QW146 |  | True | True | True
Ventilator 1 Störung | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.3 |  | True | True | True
Ventilator 1 Betrieb | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.2 |  | True | True | True
Ventilator 1 Reparaturschalter ein | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.4 |  | True | True | True
Ventilator 2 Störung | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.6 |  | True | True | True
Ventilator 2 Betrieb | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.5 |  | True | True | True
Ventilator 2 Reparaturschalter ein | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.7 |  | True | True | True
Reserve(24) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.6 |  | True | True | True
Reserve(25) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.7 |  | True | True | True
Reserve(26) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.0 |  | True | True | True
Reserve(27) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.1 |  | True | True | True
Absalzanlage Impuls | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.0 | akk | True | True | True
Reserve(29) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.3 |  | True | True | True
ZU-Klappen 1 geöffnet | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.0 |  | True | True | True
ZU-Klappen 2 geöffnet | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.1 |  | True | True | True
Reserve(32) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.6 |  | True | True | True
Reserve(33) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.7 |  | True | True | True
Steuerspannung Ein | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.0 |  | True | True | True
Sicherung Ausgänge OK | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.1 |  | True | True | True
Reserve(1) | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.6 |  | True | True | True
Reserve(2) | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.7 |  | True | True | True
ZU-Klappen 1 öffnen | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q1.0 | akk | True | True | True
ZU-Klappen 2 öffnen | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q1.1 | akk | True | True | True
Motorschutzschalter Hebeanlage 1 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.2 | akk | True | True | True
Motorschutzschalter Hebeanlage 2 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.3 | akk | True | True | True
Reserve(3) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.4 |  | True | True | True
Reserve(4) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.5 |  | True | True | True
Reserve(5) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.6 |  | True | True | True
Reserve(6) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.7 |  | True | True | True
Hebeanlage 1 Klappe geöffnet | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.2 | akk | True | True | True
Hebeanlage 2 Klappe geöffnet | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.3 | akk | True | True | True
Behälter Hebeanlage Trockenlaufschutz | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.4 | akk | True | True | True
Behälter Hebeanlage Pumpe ein | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.5 | akk | True | True | True
Behälter Hebeanlage Pumpe aus | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.6 | akk | True | True | True
Behälter Hebeanlage Überlauf | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.7 | akk | True | True | True
Hebeanlage 1 öffnen | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.0 | akk | True | True | True
Hebeanlage 2 öffnen | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.1 | akk | True | True | True
Pumpe Hebeanlage 1 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.2 | akk | True | True | True
Pumpe Hebeanlage 2 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.3 | akk | True | True | True
Reserve(7) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.4 |  | True | True | True
Reserve(8) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.5 |  | True | True | True
Reserve(9) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.6 |  | True | True | True
Reserve(10) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.7 |  | True | True | True
Reserve(11) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.0 |  | True | True | True
Reserve(12) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.1 |  | True | True | True
Reserve(13) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.2 |  | True | True | True
Reserve(14) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.3 |  | True | True | True
Reserve(15) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.4 |  | True | True | True
Reserve(16) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.5 |  | True | True | True
Reserve(17) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.6 |  | True | True | True
Reserve(18) | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.7 |  | True | True | True
Reserve(19) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.1 |  | True | True | True
Reserve(20) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.2 |  | True | True | True
Reserve(21) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.3 |  | True | True | True
Reserve(22) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.4 |  | True | True | True
Reserve(23) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.5 |  | True | True | True
Reserve(28) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.2 |  | True | True | True
Reserve(30) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.4 |  | True | True | True
Reserve(31) | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.5 |  | True | True | True
Hebeanlage 1 Differenzdruck | 4~AI_4x13BIT | Int | %IW128 | akk | True | True | True
Hebeanlage 2 Differenzdruck | 4~AI_4x13BIT | Int | %IW130 | akk | True | True | True
Reserve(34) | 4~AI_4x13BIT | Int | %IW132 |  | True | True | True
Reserve(35) | 4~AI_4x13BIT | Int | %IW134 |  | True | True | True
Hebeanlage 1 Durchflußmenge | 5~AQ_4 | Int | %QW148 | akk | True | True | True
Hebeanlage 2 Durchflußmenge | 5~AQ_4 | Int | %QW150 | akk | True | True | True